1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1..Преобрести навыки построения векторных диаграмм для разветвленных цепей.

1.2. Рассчитать токи в цепи.

1.3 Закрепить навыки черчения схем замещения для разветвленных цепей.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЗАДАНИЯ

2.2. Схема замещения.

2.3.Нахождение токов.

2.3.2.Данные для расчёта

3. СФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ

Для разветвлённой цепи синусоидального переменного тока, изображённой на рисунке, по заданным в таблице параметрам для данного варианта задания начертить схему электрической цепи. Определить токи в ветвях, в цепи, активную, реактивную и полную мощность. Постройте в масштабе векторную диаграмму напряжения и токов. Задачу решить методом проводимостей.

Рисунок 1 – Разветвлённая цепь переменного тока

| Вариант | Дано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 Ом | R2 Ом | XL1 Ом | XL2 Ом | XC1 Ом | XC2 Ом | U В | I2 A | U В | P Вт | Q вар | S1 ВА | S2 ВА | I A |
|  | 3 | 10 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | -400 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 4 | 10 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 | 4 |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3 | 8 |  |  | 4 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 4 | 10 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | 12 | 25 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 8 | 12 |  |  | 6 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 16 | 24 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  | 14 | 24 | 12 | 32 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 36 | 64 | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 768 |  | 180 |  |
|  |  | 12 |  | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  | 16 |  | 12 | 20 |  |  |  |  |  | -80 |  |  |  |
|  | 6 | 4 | 12 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 30 | 8 |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6 |  |  | 3 | 8 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 8 |  |  | 5 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 1 | 3 | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  | 16 | 16 | 24 | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |