ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3

«Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной подстанции»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения

Лит          Лист          Листов

у

1

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчета

- Составляется структурная схема узловой распределительной подстанции (УРП) и наносятся известные значения напряжения и полной мощности.

- При наличии двух подключенных к распределительному устройству трансформаторов (автотрансформаторов) выполняется условие

где  — максимальная проходная мощность, МВ·А.

- Выбранные AT проверяются на допустимость режима, т. е. обмотка НН не должна перегружаться.

Условие

где  — типовая мощность AT, MB·A;

— коэффициент выгодности AT;

— номинальная мощность выбранного AT;

— количество AT, подключенных к нагрузке НН;

— нагрузка на НН, МВ·А.

где  — коэффициент трансформации AT,

где — значения напряжения на обмотках ВН, СН, кВ.

- Определяется баланс мощностей по УРП:

где  — мощность, связанная с ЭНС, MB·А;

— мощность, приходящая от ЭС, MB·А;

— мощности потребителей, MB·А.

Если результат получается зо знаком «плюс», то избыток приходящей от ЭС мощности отдается ЭНС, если со знаком «минус», то недостаток мощности берется из ЭНС.

- Определяется :

В ответе записывается:

— число и условное обозначение Т и AT;

— коэффициенты загрузки;

— результат баланса мощностей по УРН .