ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 4

«Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Методика расчета

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе

Лит          Лист          Листов

у

1

2

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Общую величину потерь () активной мощности (кВт) в трансформаторе определяют по формуле

где  — потери в стали, кВт; при  от нагрузки не зависят, а зависят только от мощности трансформатора;

— потери в обмотках, кВт; при номинальной нагрузке трансформатора зависят от нагрузки

К3 — коэффициент загрузки трансформа гора, отн. ед. Это отношение фактической нагрузки трансформатора к его номинальной мощности:

- Общую величину потерь () реактивной мощности (квар) в трансформаторе определяют по формуле

где  — потери реактивной мощности на намагничивание, квар. Намагничивающая мощность не зависит от нагрузки,

— потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке,

— ток холостого хода трансформатора, %;

— напряжение короткого замыкания, %;

— номинальная мощность трансформатора, кВА.

Значения  берут по данным каталогов для конкретного трансформатора.

- На основании потерь мощности можно определить потери электроэнергии. Для определения потерь электроэнергии применяют метод, основанный на понятиях времени использования потерь (τ) и времени использования максимальной нагрузки (Тм). Время максимальных потерь (τ) — условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год.

Время использования максимума нагрузки (Тм) — условное число часов, в течение которых работа с максимальной нагрузкой передает за год столько энергии, сколько при работе по действительному графику.

определяется по графику (рис. 1).

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

Рис.1. график зависимости

- Общая потеря активной энергии (кВт • ч) в трансформаторе определяется по формуле

- Общая потеря реактивной энергии (кварч) в трансформаторе определяется по формуле