ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 7

«Определение местоположения подстанции»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил:

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

__________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Методика расчета

Определить местоположение подстанции — это значит найти координаты центра нагрузок.

- По исходным данным построить оси Х и У генплана и нанести центры электрических нагрузок (ЦЭН) каждого цеха.

- С учетом размеров территории генплана выбрать масштаб нагрузок, ориентируясь на наибольшую и наименьшую, приняв удобный радиус.

где m — масштаб нагрузок, кВт/км или квар/км ;

— наименьшая мощность цеха, кВт или квар;

— наименьший визуально воспринимаемый радиус картограммы нагрузки, км.

Величина m округляется и принимается как для активных, так и для реактивных нагрузок.

- Определяются радиусы кругов активных и реактивных нагрузок всех цехов

где Ra и Rp — радиусы реактивной и активной нагрузок, км;

Р и Q— активная и реактивная нагрузки цехов, кВт и квар;

— масштаб нагрузок активной и реактивной, кВт/км или квар/км2.

Если даны только Р и cos φ, то

- Определяются условные координаты ЦЭН всего предприятия

— местоположение ГПП;

В() — местоположение ККУ,

где Xa0,Ya0 — координаты ЦЭН активных, км;

Xa0,Ya0 — координаты ЦЭН реактивных, км;

ККУ — комплектное компенсирующее устройство;

ГПП — главная понизительная подстанция.

- Составляется картограмма нагрузок, на которую наносятся все необходимые данные.

Примечания.

1. Картограмму нагрузок можно составить для цеха и определить ЦЭН, т. е. определить место установки внутрицеховой TII.

2. Величина нагрузок на генплане изображается кругами, площадь которых пропорциональна им.

# Text boxes

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

# Проверил

Определение

местоположения

подстанции

Лит          Лист          Листов

у

1

2

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист