ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 8

«Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения

Лит          Лист          Листов

у

1

2

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчета

Для выбора аппарата защиты нужно знать ток в линии, где он установлен, тип его и число фаз.

- Токи (в амперах) в линии определяются по формуле

– сразу после трансформатора,

где  — номинальная мощность трансформатора, кВ-А;

— номинальное напряжение трансформатора, кВ.

Принимается  = 0,4 кВ.

– линия к РУ (РП или шинопровод),

где  — максимальная расчетная мощность РУ, кВА;

— номинальное напряжение РУ, кВ.

Принимается  = 0,38 кВ.

– линия к ЭД переменного тока,

где  — мощность ЭД переменного тока, кВт;

— номинальное напряжение ЭД, кВ;

— КПД ЭД, отн. ед.

Примечание. Если ЭД повторно-кратковременного режима, то .

— линия к сварочному трансформатору,

где  — полная мощность сварочного 3-фазного трансформатора, кВ·А;

ПВ — продолжительность включения, отн. ед.

- В сетях напряжения менее 1 кВ в качестве аппаратов защиты могут применяться автоматические выключатели (автоматы), предохранители и тепловые реле.

- Автоматы выбираются согласно условиям:

— для линии без ЭД;

— для линии с одним ЭД;

— для групповой линии с несколькими ЭД,

где  — номинальный ток автомата, А;

— номинальный ток расцепителя, А;

— длительный ток в линии, А;

— максимальный ток в линии, А;

— номинальное напряжение автомата, В;

— напряжение сети, В;

— для линии без ЭД;

— для линии с одним ЭД;

— для групповой линии с несколькими ЭД,

где К0 — кратность отсечки;

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

— ток отсечки, А;

— пусковой ток, А,

,

где  — кратность пускового тока. Принимается = 6,5...7,5 — для АД; = 2...3 — для СД и МПТ;

— номинальный ток, А;

—пиковый ток, А,

-

где  — пусковой ток наибольшего по мощности ЭД, А;

— номинальный ток наибольшего в группе ЭД, А;

— максимальный ток на группу, А.

Зная тип,  и число полюсов автомата, выписываются все каталожные данные.

- Предохранители выбираются согласно условиям:

— для линии без ЭД;

— для линии с ЭД и тяжелым пуском;

— для линии с ЭД и легким пуском;

— для линии к РУ (РП или шинопровод);

—для линии к сварочному трансформатору,

где   — ток плавкой вставки, А;

,

где   — номинальный ток предохранителя, А.

- Тепловые реле выбираются согласно условию

где   — ток теплового реле, номинальный, А.

Наиболее современными являются автоматы серии ВА и АЕ, предохранители серии ПР и ПН, тепловые реле серии PTJI.

- Проводники для линий ЭСН выбираются с учетом соответствия аппарату защиты согласно условиям:

— для линии, защищенной автоматом с комбинированным расцепителем;

— для линии, защищенной только от КЗ предохранителем;

— для линии с тепловым реле,

где   — допустимый ток проводника, А;

— коэффициент защиты.

Принимают  — для взрыво- и пожароопасных помещений;  — для нормальных (неопасных) помещений.  — для предохранителей без тепловых реле в линии.

По типу проводника, числу фаз и условию выбора формируется окончательно марка аппарата зашиты.

Примечание. Индивидуальные задания для РПЗ-8 представлены в таблице 1.5.7. Номер электроприемника для расчета обведен